（日本産業規格Ａ列４番）

様式第２号の13（第８関係）

消防用水概要表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項　　　　　　　　　　　　　目 | | | | | | | 良 | 否 |
| 方式 | | | | □自吸式、　　□加圧式 | | |  |  |
| 水　源 | 種別  水量 | □防火水槽、　□地中梁、　□据置き、　□その他、 | | | | |  |  |
| 保有量　　　　、　有効水量　　　　、　　□専用、　□兼用 | | | | |
| 種　　別 | □　連絡装置：有　・　ブースターポンプ：有 | | | | | |  |  |
| □　連絡装置：有　・　ブースターポンプ：無 | | | | | |
| □　連絡装置：無　・　ブースターポンプ：有 | | | | | |
| □　連絡装置：無　・　ブースターポンプ：無 | | | | | |
| 連絡装置設置位置 | | | | | □採水口付近、□防災センター内、□その他 | |  |  |
| ブースターポンプ | 設置位置 | |  | | | |  |  |
| ポンプ  電動機 | □専用、　□兼用　　吐出量　　　　　　Ｌ／min | | | | |  |  |
| 全揚程　　　　　ｍ、　口径　　　　　　mm | | | | |
| 電圧　　　　　Ｖ、　出力　　　　　　kＷ | | | | |
| 呼水  装置 | 有効容量　　　　　Ｌ、給水方法　　　　　　、呼水管　　　　　　Ａ | | | | |  |  |
| 減水警報の種別　　　　　　　　及び表示場所 | | | | |
| 起動スイッチ設置位置 | | | | | □採水口付近、□防災センター内、□その他 |  |  |
| 採水口 | | □呼称７５ねじ式、　□呼称６５ねじ式 | | | | |  |  |
| 吸水管  投入口 | | 投入口の寸法　　直径　　　　　　cm | | | | |  |  |
| 投入口である旨の表示　　　□有・□無 | | | | |
| その他 |  | | | | | | | |

備考　１　項目中□欄は、該当するものを✓印で、アンダーライン部分には該当する内容を

記入すること。

２　良否欄は、記入しないこと。

３　本概要表は、消防用水試験結果報告書の添付をもって代えることができる。