（日本産業規格Ａ列４番）

様式第２号の３（第８関係）

屋内消火栓設備・屋外消火栓設備

の概要表

水噴霧消火設備・泡消火設備

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項　　　　　　　　　　　　　　　　　目 | 良 | 否 |
| 水源 | 専用・兼用 | 種別 | 地下ピット・床置き・その他（　　） | 有効水量（当該設備用） | 　　㎥（　　　㎥） |  |  |
| 加圧送水装置 | ポンプ方式ユニット型 | ポンプ、電動機 | 専用・兼用 | 口径　　×　吐出量　　×　全揚程　　×　出力 |  |  |
| 電圧 | Ｖ | 　　（φ）×　　（Ｌ／min）×　　（ｍ）×　　（ｋＷ） |
| 呼水装置 | 有・無 | 有効容量 | Ｌ | 減水警報の表示場所 |  |
| 起動用圧力タンク | 有・無 | 容量 | Ｌ | ポンプの設置場所 |  |
| 高架水槽方式 | 有効落差　　ｍ | 圧力水槽方式 | 加圧圧力 | ＭＰa | 内容積 | ㎥ |
| 消火栓 | 内栓 | １号 　　個 | ２号 　　個 | 易操作性1号 　　個 | 外栓 | 　個 | 階の最大個数　　個 |  |  |
| 表示灯 | 専用・兼用 | 遠隔起動部 | 専用・Ｐ型発信機兼用 | ホース | 長さ　　（ｍ）×　　本　　Ａ |  |  |
| 噴霧ヘッド | 標準放射量　　　Ｌ／min | 標準放射圧力　　ＭＰa | 個 | 放射角度　　　° |  |  |
| 泡放出口 | フォームヘッド　　　　個・フォームウォータースプリンクラーヘッド　　　　個 |  |  |
| 高発泡用泡放出口　　　個・泡ノズル　　　　個・その他（　　　　　）　　　　　個 |  |  |
| 泡消火設備の方式 | 固定式 （全域・局所）・移動式  | 高発泡・低発泡 | 一斉開放弁 | 　　　Ａ　　　個 |  |  |
| 薬　剤泡消火 | 種別 | たん白泡・合成界面活性剤・水成膜泡 | 貯蔵量 | Ｌ | 希釈容量濃度 | ％ |  |  |
| 混合方式 | 差圧混合方式・管路混合方式・圧入混合方式・ポンプ混合方式・その他（　　　） |
| 射）区域放水（出・ | 放水（出・射）合計区域数区域 | 最大放水(出・射)面積　　㎡ | 放水(出・射)量　　Ｌ／min | 放出体積　　　 |  |  |
| 最小放水(出・射)面積　　㎡ | 放水(出・射)量　　Ｌ／min | 放出体積　　　 |
| 隣接する二の最大放水(出・射)面積　　㎡ | 放水(出・射)量　　Ｌ／min | 放出体積　　　 |
| 起動装置 | ポンプ起動方式 | 自火報発信機・専用スイッチ・起動用水圧開閉装置・流水検知装置・その他（　） |  |  |
| 起動感知方式 | スプリンクラーヘッド・感知器・その他（　　　） | 手動式開放弁 |
| 自動警報装置 | 流水検知装置　　Ａ　　個・圧力検知装置　　　　個・その他（　　　） |  |  |
| 配管 | 管 | 立上がり管口径　　　Ａ | 材質　ＪＩＳ　Ｇ（　　　　　　） | 専用・兼用（　　　　　設備） |  |  |
| 弁類 | 止水弁　ＪＩＳ（　　　　　） | 逆止弁　ＪＩＳ（　　　　　　） | その他（　　　　　　） |  |  |
| ポンプブースター | ポンプ、電動機 | 電圧　　口径　　×吐出量　　 ×全揚程　　×出力 | 中間水槽の場所・容量 |  |  |
| 　　Ｖ　　（φ）×　　（Ｌ／min）×　　（ｍ）×　 （ｋＷ） | ／　　 |  |  |
| 　　Ｖ　　（φ）×　　（Ｌ／min）×　　（ｍ）×　 （ｋＷ） | ／　　 |  |  |
| 電　　　源 | 常用電源 | 単相・三相　　ＡＣ　　Ｖ　　電灯回路・動力回路 |  |  |
| ＤＣ　　　　Ｖ　　　　　　Ａｈ　　　 | 充電方式 | トリクル・浮動 | 使用別 | 専用・共用 |
| 非常電源 | 自家発電設備 | 単相・三相　　ＡＣ・ＤＣ　　Ｖ　　ｋＶＡ | 使用別 | 専用・共用 |  |  |
| 蓄電池設備 | ＤＣ　　Ｖ　　Ａｈ | 充電方式 | トリクル・浮動 | 使用別 | 専用・共用 |
| 非常電源専用受電設備 | 単　相・三　相　　　ＡＣ　　　Ｖ |
| 配　　線 | 常用電源回路非常電源回路警報回路その他の回路 | 露出ケーブル・電線管露出・電線管埋設・その他（　　　　　　　　　　　　　　）耐火電線・電線管露出・電線管埋設・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）耐熱電線・電線管露出・電線管埋設・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）ＩＶ電線・露出ケーブル・電線管露出・電線管・その他（　　　　　　　　　　　） |  |  |
| その他 |  |  |  |

備　考　１　選択肢の併記してある欄は、該当事項を○印で囲むこと。

２　良否欄は、記入しないこと。