（日本産業規格Ａ列４番）

様式第２号の14（第８関係）

排煙設備概要表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方式 | | □自然 　　□機械（□吸引排煙、□加圧防排煙） | | | |
|  |  |  | |  |  |
| 項目 | | | | 良 | 否 |
| 排煙機 | 設置位置 | 階 | |  |  |
| 機械室の構造 | 壁　　　　　□耐火、　□不燃、　□その他 | |  |  |
| 天井　　　　□耐火、　□不燃、　□その他 | |
| 開口部　　　□防火設備、　□不燃 | |
| 排出量 | ／min | |  |  |
| 非常電源 | □非常電源専用受電設備、　□自家発電設備、　□蓄電池設備 | |  |  |
| 起動装置 | □自動（感知器連動） | |  |  |
| □手動、　□遠隔操作 | |
| 排煙口 | 大きさ | ｍ×　　　　　ｍ | |  |  |
| 設置位置 | □天井面、　□天井直下、　□その他（　　　　　） | |  |  |
| 防煙区画の  構造等 | 防煙区画面積　最大　　　　　 | |  |  |
| 防煙画の構造　　□耐火、　□不燃、　□その他（　　　　　） | |
| 風道等 | 風道構造 | □耐火、　□不燃、　□その他（　　　　　） | |  |  |
| 区画ダンパー | □無、　□有　　種別 | |  |  |
| 給気機 | 設置位置 | 階 | |  |  |
| 機械室の構造 | 壁　　　　　　□耐火、　　□不燃、　　□その他 | |  |  |
| 天井　　　　　□耐火、　　□不燃、　　□その他 | |
| 開口部　　　　□防火設備、　　□不燃 | |
| 給気量 | ／min | |  |  |
| 非常電源 | □非常電源専用受電設備、　□自家発電設備、　□蓄電池設備 | |  |  |
| 起動装置 | □自動（感知器連動） | |  |  |
| □手動、　□遠隔操作 | |
| 給気口 | 大きさ | ｍ×　　　　　ｍ | |  |  |
| 設置位置 | □壁、　□その他（　　　　　） | |  |  |
| 防煙区画の  構造等 | 防煙区画面積　最大　　　　　 | |  |  |
| 防煙区画の構造　　□耐火、　□不燃、　□その他（　　　　　） | |
| 風道等 | 風道構造 | □耐火、　□不燃、　□その他（　　　　　） | |  |  |
| 区画ダンパー | □無、　□有　　種別 | |  |  |
| 消火活動拠点 | | □特別避難階段の付室、　□非常用エレベーターの乗降ロビー | |  |  |
| □その他（　　　　　　　　　　） | |
| 風道 | 防火ダンパー　□無　　　※防火ダンパーは設けないこと |  |  |
| 特記事項 | |  | | | |

備考　１　項目中□欄は、該当するものを✓印で、アンダーライン部分には該当する内容を記入すること。

２　良否欄は、記入しないこと。